## X05-1 清单计价表
清单计价表
工程名称：办会议室、办公室翻新维修 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
办公室建筑工程
1 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.室内高度:木门拆除; | 樘 | 16 |  |  | 483.68
2 | 011614003001 | 窗套拆除 | 1.说明:木制窗套及木作基层拆除; | m2 | 30.358 |  |  | 4.55
3 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.室内高度:过道隔断门; | m2 | 7.26 |  |  | 111.3
4 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:砖砌拖把池; 2.砌体材质:粘土砖; | 个 | 1 |  |  | 9.39
5 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称:墙、顶面乳胶漆、腻子层铲除; 2.铲除部位的截面尺寸:按总面积的30%计算铲除; | m2 | 408.418 |  |  | 1674.51
6 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0; 2.墙体类型:内墙; 3.墙体厚度:240mm; 4.部位:窗台堵空调洞口，办公室堵门洞; | m3 | 2.182 |  |  | 1540.84
7 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位:堵门洞; 2.各层厚度、材料种类及强度等级:预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0; | m2 | 10.98 |  |  | 376.07
8 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土石类别:拆除垃圾清理、外运；运距5KM; | m3 | 5.75 |  |  | 546.65
9 | 011601009001 | 安全生产 |  | 项 | 1 |  |  | 280.66
10 | 011601008001 | 环境保护 |  | 项 | 1 |  |  | 92.64
11 | 011601007001 | 文明施工 |  | 项 | 1 |  |  | 158.17
12 | 011601006001 | 临时设施 |  | 项 | 1 |  |  | 182.87
13 | 011601010001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  | 7.5
会议室建筑工程
14 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:40mm厚水泥砂浆找平层; 2.饰面材料种类:瓷砖; | m2 | 88.52 |  |  | 1069.32
15 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆找平层; 2.饰面材料种类:100mm瓷砖踢脚线; | m2 | 3.288 |  |  | 39.72
16 | 011610001002 | 木门窗拆除 | 1.室内高度:木门拆除; | 樘 | 1 |  |  | 60.44
17 | 010401002002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0; 2.墙体类型:内墙; 3.墙体厚度:120mm; | m3 | 5.04 |  |  | 3861.5
4.部位:窗台堵空调洞口，办公室堵门洞;
18 | 011610002003 | 金属门窗拆除 | 1.室内高度:铝合金窗拆除; | m2 | 9.24 |  |  | 126.03
19 | 011614003002 | 窗套拆除 | 1.说明:木制窗套及木作基层拆除; | m2 | 3.08 |  |  | 4.56
20 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨骨架、木作板基层，石膏板饰面; | m2 | 88.52 |  |  | 811.73
21 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位:堵门洞; 2.各层厚度、材料种类及强度等级:预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0; | m2 | 5.04 |  |  | 172.62
22 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:木作板基层; 2.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨骨架，墙板面层; | m2 | 4.352 |  |  | 37.86
23 | 011614002001 | 柜体拆除 | 1.柜体材质:木作柜体; 2.柜体尺寸：长、宽、高:1.5*0.6*2.4m; | 个 | 1 |  |  | 21.73
24 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.土石类别:拆除垃圾清理、外运；运距5KM; | m3 | 6.678 |  |  | 634.88
25 | 011601009001 | 安全生产 |  | 项 | 1 |  |  | 350.18
26 | 011601008001 | 环境保护 |  | 项 | 1 |  |  | 115.58
27 | 011601007001 | 文明施工 |  | 项 | 1 |  |  | 197.35
28 | 011601006001 | 临时设施 |  | 项 | 1 |  |  | 228.17
29 | 011601010001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  | 10.94
办公室装饰工程
30 | 010802003001 | 防盗门 | 1.门洞口尺寸:0.9*2.1m; 2.框、扇材质:钢质防盗门、甲级; 3.五金种类、规格:指纹锁; | m2 | 30.24 |  |  | 27170.34
31 | 010808003001 | 石材门窗套 | 1.石材品种、规格:深啡网天然大理石; 2.线条品种、规格:深啡网天然大理石; 3.粘结层材质、厚度:云石胶粘贴; 4.部位:窗套; | m2 | 60.145 |  |  | 29290.62
32 | 010809001001 | 窗台板 | 1.找平层材质:水泥砂浆 1：2.5; 2.窗台板材质、规格:深啡网大理石; 3.说明:磨边; | m2 | 7.754 |  |  | 4023.94
33 | 010810002001 | 窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格:18mm阻燃板基层，石膏板饰面; | m | 50.4 |  |  | 5792.98
34 | 010810001001 | 窗帘 | 1.窗帘材质:布艺; 2.窗帘层数:一层; | m2 | 322.56 |  |  | 7096.32
35 | 010810003001 | 窗帘轨 | 1.窗帘轨材质、规格:铝合金轨道; | m | 50.4 |  |  | 1155.67
36 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.支架品种、规格:热轧等边角钢 40×3; 2.材料品种、规格:20mm厚深啡网大理石台面，; | m2 | 1.376 |  |  | 1076.33
37 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.腻子种类:成品腻子、; 2.刮腻子遍数:三遍; | m2 | 1381.552 |  |  | 36362.45
3.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆、两遍;
38 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 | 1.说明:彩条维修布; | 项 | 1 |  |  | 1216.56
39 | 011601009001 | 安全生产 |  | 项 | 1 |  |  | 3493.52
40 | 011601008001 | 环境保护 |  | 项 | 1 |  |  | 1153.12
41 | 011601007001 | 文明施工 |  | 项 | 1 |  |  | 1968.84
42 | 011601006001 | 临时设施 |  | 项 | 1 |  |  | 2276.34
43 | 011601010001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  | 181.1
会议室装饰工程
44 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度:40厚; 2.基层类型:混凝土或硬基层上; 3.砂浆种类及强度等级:预拌砂浆DS M15.0; | m2 | 90.54 |  |  | 4622.07
45 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板 | 1.面层材料品种、规格:15mm多层实木地板; | m2 | 90.54 |  |  | 19222.55
46 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚预拌砂浆DS M15.0; 2.工程部位:门槛石; 3.素水泥浆遍数:一遍; 4.面层材料品种、规格:20厚大理石板铺实拍平; | m2 | 0.432 |  |  | 152.82
47 | 011302002001 | 跌级吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型 跌级; 2.龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨中距900~1000,次龙骨600,横撑龙骨中距600; 3.嵌缝材料种类:嵌缝膏嵌缝,贴绷带; 4.防护材料种类:表面喷刷涂料计入油漆涂料章节; 5.面板材料品种、规格:纸面石膏板; 6.基层材料种类、规格:18mm阻燃板; | m2 | 81.08 |  |  | 15326.55
48 | 011302007001 | 天花软膜吊顶 | 1.面板材料品种、规格:软膜（包含透光膜，光源）; 2.骨架材料种类、规格:主龙骨中距900~1000,次龙骨600,横撑龙骨中距600; 3.基层:12mm阻燃板，石膏板盖面; | m2 | 7.4 |  |  | 4026.93
49 | 010810002002 | 窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格:18mm阻燃板基层，石膏板饰面; | m | 5.5 |  |  | 632.17
50 | 011303001001 | 幕布槽 | 1.装饰带型式、尺寸:直形，200*200mm; 2.材料品种、规格:18mm阻燃板基层，石膏板饰面; | m | 5.2 |  |  | 378.98
51 | 011303002001 | 成品装饰口 | 1.装饰口材料品种、规格:空调送、回风口基层（4600*370*100mm）; 2.安装固定方式:18mm阻燃板基层，8mm吊杆固定; | 个 | 2 |  |  | 119.66
52 | 011303001002 | 天棚灯槽 | 1.装饰带型式、尺寸:灯槽; 2.材料品种、规格:18mm阻燃板基层; | m | 24.92 |  |  | 28.91
53 | 011303001003 | 成品装饰带 | 1.装饰带型式、尺寸:钛金装饰条; 2.材料品种、规格:20*20木方条，U形钛金条饰面; | m | 55.1 |  |  | 1013.84
54 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:150mm; 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层; 3.面层材料品种、规格:1.2mm钛金不锈钢; | m | 38.01 |  |  | 2193.56
55 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板【装饰柱】 | 1.基层材料种类、规格:18mm木工板(阻燃处理); 2.面层材料品种、规格:8mm厚纤维墙板，胶粘; | m2 | 10.864 |  |  | 2561.19
56 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:12mm木工板(阻燃处理); 2.面层材料品种、规格:8mm厚纤维墙板，胶粘; | m2 | 60.968 |  |  | 10428.58
57 | 011205001003 | 墙、柱面装饰板[电子屏墙] | 1.基层材料种类、规格:18mm木工板(阻燃处理); 2.面层材料品种、规格:8mm厚纤维墙板，胶粘; 3.龙骨材料种类、规格、中距:75型轻钢隔墙龙骨; 4.压条材料种类、规格:不锈钢收边条，展开宽度10+50+120mm; | m2 | 15.652 |  |  | 3305.08
58 | 011207002001 | 轻质隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格:75型轻钢隔墙龙骨; 2.隔墙、隔断类型:单面12mm阻燃板基层，单面石膏板面层; | m2 | 10.332 |  |  | 1308.03
59 | 011207002002 | 轻质隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格:75型轻钢隔墙龙骨; 2.隔墙、隔断类型:单面石膏板面层; | m2 | 4.824 |  |  | 357.17
60 | 010807001002 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗类型:铝合金推拉门; 2.框、扇材质及规格:铝合金; 3.玻璃品种、厚度:双钢化中空玻璃 5+6A+5，白玻; | m2 | 9.24 |  |  | 4954.12
61 | 010808003002 | 石材门窗套 | 1.石材品种、规格:深啡网天然大理石; 2.线条品种、规格:深啡网天然大理石; 3.粘结层材质、厚度:云石胶粘贴; 4.部位:窗套; | m2 | 2.828 |  |  | 1377.24
62 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 1.腻子种类:成品腻子、; 2.刮腻子遍数:三遍; 3.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆、两遍; | m2 | 121.876 |  |  | 3207.78
63 | 010810001002 | 窗帘 | 1.窗帘材质:布艺; 2.窗帘层数:一层; | m2 | 33 |  |  | 726
64 | 010810003002 | 窗帘轨 | 1.窗帘轨材质、规格:铝合金轨道; | m | 5.5 |  |  | 126.12
65 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.门洞口尺寸:M1(1800×2200); 2.其他:含制作、安装、门锁、五金、门套、门楣板、油漆等全部工作内容; | m2 | 3.96 |  |  | 3114.5
3.门类型:成品双扇套装平开实木门;
66 | 010801002002 | 木质门带套 | 1.门洞口尺寸:0.84*2m,隐形门; 2.门类型:含制作、安装、门锁、五金、门套、等全部工作内容; | 樘 | 1 |  |  | 1317.99
67 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 | 1.说明:彩条维修布; | 项 | 1 |  |  | 1216.56
68 | 011601001001 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |  | 870.41
69 | 011601009001 | 安全生产 |  | 项 | 1 |  |  | 1775.36
70 | 011601008001 | 环境保护 |  | 项 | 1 |  |  | 586
71 | 011601007001 | 文明施工 |  | 项 | 1 |  |  | 1000.54
72 | 011601006001 | 临时设施 |  | 项 | 1 |  |  | 1156.81
73 | 011601010001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  | 132.14
安装工程
74 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:台下盆 中档 3.组装形式:混合水嘴 冷热水 4.附件名称、数量:铜镀铬水龙头1个、洗脸盆排水附件1套 | 组 | 1 |  |  | 648.32
75 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:方型吸顶灯 2.规格、型号及参数:矩型 22W 3.类型:吸顶式 | 套 | 29 |  |  | 6052.59
76 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.安装方式:搁放式; 2.名称:LED灯带; 3.型号:3000K; | m | 28.8 |  |  | 1132.7
77 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称:筒灯; 2.型号:LED筒灯; 3.规格:5W; | 套 | 8 |  |  | 504.48
78 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联开关; 2.规格:10A 220V; 3.安装方式:暗装; | 套 | 15 |  |  | 301.8
79 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称:四联开关 2.规格:10A 220V 3.安装方式:暗装 | 套 | 1 |  |  | 21.74
80 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:单相暗插座 2.规格:15A 5孔 3.安装方式:暗装 | 套 | 29 |  |  | 1033.56
81 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86底盒 4.安装形式:暗装 | 个 | 14 |  |  | 86.94
82 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:开关（插座）盒 2.材质:塑料 3.规格:开关盒 4.安装形式:暗装 | 个 | 45 |  |  | 274.05
83 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱; 2.型号:嵌入式; 3.规格:13位; | 台 | 1 |  |  | 797.72
84 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:半硬质塑料管 2.材质:塑料 3.型号、规格:PVC20 4.配置形式:暗敷 | m | 341.7 |  |  | 2296.22
85 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:照明线路 2.型号、规格:BV-450/750V-1.5mm2 3.配线形式:管内穿线 | m | 506.7 |  |  | 1084.34
86 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:照明线路 2.型号、规格:BV-450/750V-2.5mm2 3.配线形式:管内穿线 | m | 208.8 |  |  | 578.38
87 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:照明线路 2.型号、规格:BV-450/750V-4mm2 3.配线形式:管内穿线 | m | 53.4 |  |  | 192.77
88 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:动力线路; 2.型号、规格:BV-450/750V-6mm2; 3.配线形式:管内穿线; | m | 204.6 |  |  | 1035.28
89 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:VV-0.6/1.0KV-5*10mm2 3.敷设方式及部位:综合考虑 | m | 30 |  |  | 1492.2
90 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试; 2.电压等级(kV):1kV以下交流供电 断路器; | 系统 | 1 |  |  | 256.79
91 | 030502010001 | 信息、网络插座 | 1.名称:单口信息插座 2.安装方式:暗装 3.底盒材质、规格:86型 PVC 4.其它:带六类非屏蔽模块, | 个 | 4 |  |  | 214.56
92 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:半硬质塑料管 2.材质:塑料 3.型号、规格:PVC20 4.配置形式:暗敷 | m | 34 |  |  | 228.48
93 | 030501005006 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称:机柜 2.材质:冷轧钢板 3.规格:10U,高600×宽600×深600， 4.安装方式:墙挂式安装，含接地 | 台 | 1 |  |  | 958.6
94 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:超六类非屏蔽网线 2.规格:4*2*0.5 3.敷设方式:管/暗槽内综合考虑 | m | 29.6 |  |  | 129.94
95 | 030502005001 | 光缆 | 1.名称:多媒体数据线; | m | 43 |  |  | 753.36
96 | 030501022001 | 计算机应用、网络系统联调及试运行 | 1.调试内容:4链路; | 系统 | 1 |  |  | 29.38
97 | 011601009001 | 安全生产 |  | 项 | 1 |  |  | 421.42
98 | 011601008001 | 环境保护 |  | 项 | 1 |  |  | 139.1
99 | 011601007001 | 文明施工 |  | 项 | 1 |  |  | 237.5
100 | 011601006001 | 临时设施 |  | 项 | 1 |  |  | 274.59
101 | 011601010001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  | 32.17
其他需增加的事项
……
增值税
合 计